## Ark1
Initial power test
Measured values to be compared with the values referenced in the data sheet
External connections
VM power
VM[V] | AVDD[V] | Buck res mode | Buck ind22µ mode | Buck ind47µ mode
4.5 | -0.258
5 | 3.267 | 4.084 | 2.126 | 3.235
6 | 3.282 | 4.916
7[40mA] | 3.282
8[30mA] | 3.283
9 | 3.284
10 | 3.286 | 4.93
12
Date: | 2024-09-09
0.00132
Note on C8: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: LED off
Note on C9: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: LED on